## 仕様書要件対応表
様式 ６
仕様書要件対応表
提案者名
企画提案書の項番・項目名 |  |  |  | 仕様書 記載項番 | 要件 | 必須 項目 | 対応 可否 | 企画提案書 記載ページ | コメント
Ｉ システム整備の基本的事項
1 | システム構築基本要件
| 1.1 | システム機器の要件 |  | 仕様書 ９（１）
|  | 1.1.1 | システム機器の整備方法 | 仕様書 ９（１）ア | 民間事業者が鳥取県内で運営する（２）の要件を満たすデータセンターでの仮想環境（クラウドサーバー）の利用サービスを提供すること。 | ○
|  | 1.1.2 | システム機器（サーバー等） | 仕様書 ９（１）イ | 仕様書で求める機能、要件及び提案するシステムの機能を十分に発揮するとともに、安定的に稼働し、レスポンス等を考慮した処理能力、性能、規模を有する構成とすること。 | ○
|  | 1.1.3 | サーバーの冗長化 | 仕様書 ９（１）ウ | システムを構成するサーバーの磁気ディスク構成を冗長化し、機器等の障害からデータ等を保護し、システムの速やかな復旧を可能とすること。 | ○
|  | 1.1.4 | データのバックアップ | 仕様書 ９（１）ウ | ・システムのサーバーに保存されたデータについて、毎日自動的にバックアップを行い、障害発生時にデータの復元を可能とすること。バックアップデータは７世代以上を保存できること。 ・バックアップに必要なストレージは、本センター鳥取施設内（19インチラック）に設置することとし、併せて無停電電源装置（UPS）を設置すること。 | ○
|  | 1.1.5 | その他の機器（端末機） | 仕様書 ９（１）エ | 提案するシステムの特定の機能又は処理を実現にするために、システムと接続して当該機能又は処理を行う端末機が必要な場合において、本センター職員がシステムと接続して使用する端末機との併用はしないこととし、必要な端末機は本業務の整備範囲に含むこと。 | ○ |  |  | （端末機を整備する場合は、使用する機能、必要性等を記載すること）
| 1.2 | データセンター要件 |  | 仕様書 ９（２）
|  | 1.2.1 | 耐震性 | 仕様書 ９（２）ア | 震度６強以上の地震に耐え得る施設及び設備であること。 | ○
|  | 1.2.2 | 防火対策 | 仕様書 ９（２）イ | 自動火災報知設備、ガス系消火設備が設置されていること。 | ○
|  | 1.2.3 | 避雷対策 | 仕様書 ９（２）ウ | 避雷設備を設置し、落雷による情報機器等の破壊防止対策が施されていること。 | ○
|  | 1.2.4 | 電気設備 | 仕様書 ９（２）エ | 無停電電源装置及び非常用自家発電装置を備え、電気設備の障害等が発生した場合でも、サービスの提供が継続できること。 | ○
|  | 1.2.5 | 空調設備 | 仕様書 ９（２）オ | サーバー室は、常に一定の温度・湿度に保たれていること。 | ○
|  | 1.2.6 | 入退出管理 | 仕様書 ９（２）カ | ・有人による入退出の管理を行うこと。 ・個人認証による入退出制限設備を備えていること。 ・監視カメラによる24時間監視を行っていること。 | ○
|  | 1.2.7 | 通信回線 | 仕様書 ９（２）キ | 鳥取県情報ハイウェイへ専用回線で接続していること。 | ○
|  | 1.2.8 | 稼働時間 | 仕様書 ９（２）ク | 24時間365日のサービス提供を行うこと。 | ○
| 1.3 |  | データセンターと本センターネットワークの接続 | 仕様書 ９（３） | データセンターに整備するシステム機器（サーバー等）の本ネットワークへの接続に当たっては、鳥取県情報ハイウェイのＶＰＮにより接続することとし、通信に必要な接続機器は本業務の整備費に含めることとする。 | ○ |  |  | （提案の通信回線名を記載すること）
| 1.4 |  | サーバーのセキュリティ要件 | 仕様書 ９（４） | 利用するサーバーには本センターが所有するウィルス対策ソフト「ウィルスバスタービジネスセキュリティサービス（トレンドマイクロ株式会社）」をインストールすること。ただし、当該ウィルス対策ソフトによりがたい場合は、受注者においてウィルス対策ソフトを導入すること。 | ○ |  |  | （提案のウィルス対策ソフトの名称等を記載すること）
| 1.5 |  | その他 | － | －
2 | システム稼働時要件
| 2.1 |  | システムの動作テスト | 仕様書 10（１） | ・システム動作テストはシステム別に実施することとし、あらかじめそれぞれのシステムのテスト内容、手法等のシステム動作テスト計画書を作成して本センターへ協議すること。 ・それぞれのシステム動作テスト終了後、テスト結果報告書を作成し、本センターへ提出すること。 | ○ |  |  | （提案の通信回線名を記載すること）
| 2.2 |  | システムの操作研修 | 仕様書 10（2） | ・システムの種類ごとに、当該システムの運用管理者に対してシステム管理及び日常のシステム運用に係る研修を行うこと。 ・システムの種類ごとに、システム管理者以外のシステム利用者に対して、システム操作方法の研修を行うこと。 ・各研修の実施に当たっては、それぞれシステム管理マニュアル、システム操作マニュアル及び研修資料を作成すること。 ・各研修の実施時期、実施方法、研修内容等については、あらかじめ本センターへ協議すること。 | ○ |  |  | （提案のウィルス対策ソフトの名称等を記載すること）
| 2.3 |  | その他 | － | －
Ⅱ 財務会計システム
4 | 財務会計システム要件
| 4.1 |  | 地方独立行政法人会計基準等への対応 | 仕様書 １１（１）ア | 地方独立行政法人会計基準及び注解に基づく財務会計処理及び決算書類作成に対応でき、原則、製品化されているパッケージシステムであること。 | ○
| 4.2 |  | システムの導入・運用実績 | 仕様書 １１（１）イ | 他の地方独立行政法人又は独立行政法人若しくは国立大学法人等での導入・運用実績を有するなど、信頼性、汎用性のあるシステムであること。 | ○
| 4.3 |  | システム機能要件 | 仕様書 １１（２） | － | ○ |  |  | ※ 別添 １ 「財務会計システム機能要件及び機能対応表」に記載
| 4.4 |  | 既存システムとのデータ連携機能 | 仕様書 １１（３） | 財務会計システムにおいて、本センターで運用している既存のシステムから出力するデータを取り込む次のデータ連携機能を有すること。 | ○
| 4.5 |  | 既存システムのデータ出力に係る協力及び連携 | 仕様書 １１（４） | 財務会計システムの整備と並行して既存システムのデータ出力機能を整備する予定としており、既存システムのデータ出力機能整備に当たって、必要な情報の提供等の協力及び連携を行うこと。 | ○
| 4.6 |  | その他 | － | －
Ⅲ 人事給与システム
5 | 人事給与システム要件
| 5.1 |  | 地方公務員の人事制度及び給与制度への対応 | 仕様書 １２（１）ア | 地方公務員又は国家公務員の人事制度及び給与制度に対応可能な、原則、製品化されているパッケージシステムであること。 | ○
| 5.2 |  | システムの導入・運用実績 | 仕様書 １２（１）イ | 他の地方独立行政法人又は独立行政法人若しくは国立大学法人等での導入・運用実績を有するなど、信頼性、汎用性のあるシステムであること。 | ○
| 5.3 |  | システム機能要件 | 仕様書 １２（２） | － | ○ |  |  | ※ 別添 ２ 「人事給与システム機能要件及び機能対応表」に記載
| 5.4 |  | その他 | － | －
Ⅳ 運用保守
6 | 運用保守実施の提案
| 6.1 |  | 運用保守の実施体制 | 仕様書 １３（３）ア | 仕様書記載の内容を満たすこと。 | ○
| 6.2 |  | ソフトウェア等の保守 | 仕様書 １３（３）イ | 仕様書記載の内容を満たすこと。 | ○
| 6.3 |  | システムの運用支援 | 仕様書 １３（３）ウ | 仕様書記載の内容を満たすこと。 | ○
| 6.4 |  | 障害対応 | 仕様書 １３（３）エ | 仕様書記載の内容を満たすこと。 | ○
| 6.5 |  | 技術者の立ち会い及び訪問支援 | 仕様書 １３（４） | 仕様書記載の内容を満たすこと。 | ○
| 6.6 |  | リモート保守 | 仕様書 １３（５） | 仕様書記載の内容を満たすこと。
| 6.7 |  | その他 | － | －
【記載方法等】
各欄は、次により記載してください。
１ 対応可否欄
対応の可否について、次により記載してください。
「○」 …… 機能要件に対応している場合に「○」を記載してください。
「△」 …… 機能機能要件を条件付きで対応している場合に「△」を記載してください。
「×」 …… 機能機能要件に対応していない場合に「×」を記載してください。
２ 企画提案書記載ページ欄
各項目の提案内容が記載された企画提案書のページ数を記載してください。
３ コメント欄
各項目の対応状況等について、補足説明がある場合に記載してください。
（ ）書きがある場合はのそのことについても記載してください。