別紙－２－１

特 記 事 項  ［施工条件明示事項］

令和３年４月改正

※ 番号、・に  印のあるものについて適用する。    　             〔電子有機素材研究所個別空調更新工事（第三期）〕

| 項目 | 明 示 事 項 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| １ 工 程 | １．他工事との調整 ２．施工時期、施工時間及び 施工方法の制限 ３．関係機関等との協議 ４．工事の指定部分 ５．地下埋設物等の調査 地下埋設物の移設が予定 されている場合 | 工事名 上記工事との連絡及び工程の調整を図ること。 本工事の請負者は、上記関連業者と共に建設協議会を組織し、（当該協議会の代表 者となって）全社協力のもとで安全管理に留意すること。 制限される工事 ・施工時間 制限の内容 原則として午前８時３０分から午後５時までとする。 本工事において、関係法令上必要あれば、関係機関と協議を行うこと。 については、 平成 年 月 日までに完成させること。 工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・（水道・下水道・電気通信・ガス・その他 ）について調査済み〕である。 事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道下水道・電気・通信・ガス・その他 ）であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うこと。 その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 ・ 移設機関 |
| ２ 用 地 | １．工事用車輌の駐車場 | ・駐車場がないため確保する必要がある。 ・敷地内に一部確保できる。 ・原則として敷地内で確保するものとするが、不足を生じる場合には、別途確保する こと。 |
| ３ 公 害 対 策 | １．機械施設等の制限 ２．工事の施工に伴い、第三 者に被害を及ぼすことが懸 念される場合 | 内 容 関係法令を遵守すること。 ・近隣家屋等の ・事前事後の状況を写真を付して記録し ・事後（ ）の 調査を行い万全を期して施工すること。 ・工事概要について住民説明を行うこと。 ・近隣住民からテレビ受信障害及び工事に伴う損害が報告された場合、直ちに監督員 等に連絡すると共に、県が行う対応等に協力すること。 |
| ４ 安 全 対 策 | １．交通安全施設等の指定 | ・一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 ・交通整理の配置人員及び必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等と の協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 交通誘導員Ａ 人 交替要員 人 １日あたり合計 人 配置日数 日 工事全体合計 人・日 交通誘導員Ｂ 人 交替要員 人 １日あたり合計 人 配置日数 日 工事全体合計 人・日 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事する者を言う。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第１４条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合場交通誘導員Ｂを配置していることとみなす。 |

| 項目 | 明 示 事 項 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| ５ 工 事 用 道 路 | １．一般道路を搬入路として 使用する場合 ・(ア)工事用資機材等の搬入 経路、使用期間等に制限 がある場合 ・(イ)搬入路の使用中及び使 用後の処置が必要である 場合 ２．仮道路を設置する場合 | ・運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対し損傷を与えないよう予防措置を講じ、また損傷を与えた場合は、速やかに原形に復すこと。 ・制限の内容 ・処置の内容 ・幅員 ｍ ・延長 ｍ ・切込砕石 厚 cm ・その他 ・工事終了後の処置 |
| ６ 仮 設 備 | １．仮囲い等の範囲、構造 | ・工事範囲をバリケード等により明確にすること。 ・敷地周囲に仮囲いを設置し、その施工範囲、仕様等は図示による。 ・山留めは 工法とし、その施工条件は図示による。 ・各工事共通の揚重機械として を設置しその施工条件は図示による。 ・敷地周辺の 部分を鉄板敷きにより養生し、その施工範囲、仕様等は図示による。 ・その他労働安全衛生法に基づく仮設備 |
| ７ 建 設 副 産 物 の 処 理 | １．建設発生土の処理 ・(ア)他工事等流用 ・(イ)建設技術センター ・(ウ)民間残土受入地 ２．分別解体等 ３．再資源化施設への搬出 （施設の名称・ 受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ４．最終処理等 ５．産業廃棄物処理 ６．産業廃棄物の処理に係る税 | 建設発生土は 市・町・村 地内の 工事現場に 運搬（片道運搬距離 km）するものとする。 建設発生土は 市・町・村 地内のセンター事業所に運搬（片道運 搬距離 km）するものとする。 なお、処理費として１ｍ３当り 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は 市・町・村 地内の に運搬（片 道運搬距離 km）するものとする。なお、処理費として１ｍ３当り 円を に支払うこと。 民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以 上とすること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/㎡以上） コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体する ものとする。なお、その費用を見込んでいる。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再 資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものでは ないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェ ストを発行するものとする。 なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 市・町・村 地内の （運搬距離 km）、費用１ｔ当たり 円 アスファルト塊 市・町・村 地内の （運搬距離 km）、費用１ｔ当たり 円 建設発生木材 市・町・村 地内の （運搬距離 km）、費用１ｔ当たり 円 その他( ) 市・町・村 地内の （運搬距離 km）、費用１ｔ当たり 円 ８時～１７時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm以下、長さ m 以下であること。 エ ２次公害発生の恐れのある物質（廃油等）を含まないこと。 については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場 への搬出（片道運搬距離 km）を想定し、その費用として１ｔ当り 円を 見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更 する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフ ェストを発行するものとする。 建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 円見込んでいる。 |
| 項目 | 明 示 事 項 | 条 件 |
| ８ 建 設 副 産 物 の 使 用 | １．建設発生土の使用 ２．再生資源の使用 | 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入 れ、使用箇所： に使用する。 ア Co雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所： に 使用する。 イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、 工事から運搬し、 使用箇所： に使用する。 ウ ・再生クラッシャーラン〔規格： 〕は、使用箇所： に 使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：RS- 〕は、使用箇所： に 使用する。 エ 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 〕は、使用箇所： に 使用する。 オ その他再生資材〔資材名： 〕〔規格： 〕は、使用箇所： に 使用する。 |
| ９ 支物 障件 | １．地上、地下等に占用物件 等の工事支障物件が存在す る場合 | 移設・撤去 防護等の方法 |
| 10 濁処 水理 | １．排水の工法、排水処理の 方法及び排水の放流先等を 指定する場合 | 工法 処理の方法 放流先 |
| 11 そ の 他 | １．工事実績情報の登録 ２．支給材料及び貸与品があ る場合 ３．工事用電力等を指定する場合 ４．自社施工 （塗装、畳、防水、造園、 屋根、板金工事） ５．景観評価 ６．提出書類 ７．石綿含有建材の事前調査結果について ８．労災補償に必要な保険の付保 ９．墜落制止用器具の着用について 10．そ の 他 | 工事請負代金額500万円以上の工事について、受注時は工事契約後10日以内に、登録内容の変更（技術者の配置変更、工期の変更）時は変更があった日から10日以内に、完成時は完成後10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合センターにインターネット等により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。 品 名 数 量 品質、規格又は性能 引渡場所 引渡時期 内 容 本工事においては、 工（ 工を除く）のうち、 〔 千円まで・全て〕の部分は鳥取県総務部自社施工対象工事適正実施要 領に定めるところにより、自社施工しなければならない。 ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔である ・ではない〕。 イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じ て監督員と協議すること。 ・工事履行報告書（毎月提出） 大気汚染防止法（第18条の17）及び石綿障害予防規則（第３条第６項）による調査結果の表示を行うこと。（公共建築改修工事標準仕様書（第９章）） 本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。 なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 労働安全衛生法施行令第13条第３項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格（平成31年１月25日厚生労働省告示第11号）による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。 工事の施工に際し、住民説明会を開催する予定であるので協力すること。 ・近隣住民等に対し安全及び騒音振動対策を十分に講じること。 ・契約図書の作成は、落札者において行うこと。 |