## 表紙
工事名称 | 電子・有機素材研究所個別空調更新工事（３期）
工事場所 | 鳥取市若葉台南７丁目

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費 |  |  |  | CM コメント
機械設備工事 |  |  |  | CK 直接工事費
1
式
計 |  |  |  | CKK 直接工事費計
共通費 |  |  |  | CM コメント
共通仮設費 |  |  |  | KK 共通仮設費
1
式
現場管理費 |  |  |  | KG 現場管理費
1
式
一般管理費等 |  |  |  | KI 一般管理費等
1
式
計 |  |  |  | KS 共通費計
CM コメント
工事価格 |  |  |  | KKK 工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費 |  |  |  | KH 工事費
1
式
CM コメント
調査基準価格 |  |  |  | CH 調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110 |  |  |  | CH2 調査基準価格割戻
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備 |  |  |  | WP
1
式
産業廃棄物処分 |  |  |  | WP
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備 |  |  |  | 001
1
式
自動制御設備 |  |  |  | 004
1
式
電気設備 |  |  |  | WP
1
式
建築工事 |  |  |  | WP
1
式
撤去工事 |  |  |  | 014
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
産業廃棄物処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 |  |  |  | WP
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
機械設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備 | 機器設備 |  |  |  | 001
1
式
冷暖房設備 | ダクト設備 |  |  |  | WP
1
式
冷暖房設備 | 配管設備 |  |  |  | 003
1
式
計
自動制御設備 |  |  |  |  | 001
1
式
計
電気設備 | 動力設備 |  |  |  | WP
1
式
計
建築工事 | 直接仮設 |  |  |  | WP
1
式
建築工事 | 内装工事 |  |  |  | WP
1
式
計
撤去工事 | 冷暖房設備 |  |  |  | WP
1
式
撤去工事 | 自動制御設備 |  |  |  | WP
1
式
撤去工事 | 動力設備 |  |  |  | WP
1
式
撤去工事 | 建築工事 |  |  |  | WP
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
機械設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
産業廃棄物処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 発生材運搬費 |  |  |  | WP
1
式
発生材処理 | 発生材処分費 |  |  |  | WP
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP2-B1-1 | 床置形、既設配管利用ｼｽﾃﾑ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：53.0kw（年間冷房） | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、他付属品共 |  | 台
ACP2-8-1 | 室外機、既設配管利用ｼｽﾃﾑ
空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房：40.0kw、暖房：45.0kw | 1
ｴｱｺﾝ | 防雪ﾌｰﾄﾞ |  | 台
ACP2-8R-1 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房：7.1Kw、暖房：8.0Kw | 4
ｴｱｺﾝ | 防振吊金具、他付属品共 |  | 台
ACP3-1-2 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：10.0Kw、暖房：11.2Kw | 1
| 他付属品共 |  | 台
ACP3-1-3 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ、
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：14.0kw、暖房：16.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
ACP3-1-4 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
ACP3-1-5 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
ACP3-2-2 | 2方向ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：12.5kw、暖房：14.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、連結配管ｷｯﾄ、付属品共 |  | 台
ACP3-2-3 | 2方向ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：14.0kw、暖房：16.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、連結配管ｷｯﾄ、付属品共 |  | 台
ACP4-1-1 | 床置形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：12.5kw、暖房：14.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
ACP4-1-4 | 1方向ｶｾｯﾄ形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kw、暖房：4.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
PAC-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
PAC-2 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：12.5kw、暖房：14.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
PAC-3 | 4方向ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 1
| 防雪ﾌｰﾄﾞ、防振吊金具、他付属品共 |  | 台
リモコン | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用
10
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾘﾓｺﾝ | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ用
1
個
搬入・据付費
1
式
室内機用ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎 |  | 1
式
室外機用鋼製架台
1
式
冷媒ｶﾞｽ充填作業 | R-410A
費 |  | 1
式
揚重機械器具費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
㎡
たわみ継手
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
1
式
保温工事費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP) |  |  | ｍ
保温
1
式
配管接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気配管配線
1
式
ﾎﾞックス類
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
リモコン取付費
11
か所
リモコン線、集中
ﾘﾓｺﾝ線切り離し繋 |  | 69
ぎ替え作業費 |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備 |  | 電気設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管
1
式
BOX類
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
13
台
室内機電源結線
9
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備 |  | 建築工事 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 4.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 7.5
(DR) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 8
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 8
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
1
式
機器搬出費
1
式
冷媒ｶﾞｽ回収・破 | R22、基本料共、61kg
壊処理費 |  | 1
式
ﾀﾞｸﾄ類撤去
1
式
配管類撤去
1
式
配管切断
1
式
リサイクル料金 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
1
式
植栽撤去 | 低木
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リモコン撤去 | 再利用しない
18
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
可とう電線管撤去 | 24mm
10
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 3.5mm2 - 4C 管内
(CV,CVT,VV-R) |  | 46
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 5.5mm2 - 4C 管内
(CV,CVT,VV-R) |  | 30
ｍ
既設CVｹｰﾌﾞﾙ取外 | 3.5゜-4C 管内
し |  | 6
ｍ
既設CVｹｰﾌﾞﾙ取外 | 3.5゜-4C 共巻
し |  | 2
ｍ
既設CVｹｰﾌﾞﾙ取外 | 5.5゜-4C 管内
し |  | 3
ｍ
既設CVｹｰﾌﾞﾙ取外 | 5.5゜-4C 共巻
し |  | 5
ｍ
蛍光灯取外し再取 | 露出FL40W-1灯
付 |  | 1
台
蛍光灯取外し再取 | 埋込FL40W-2灯
付 |  | 4
台
煙感知器取外し再 | 2種 露出
取付 |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 4.5
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 7.5
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
産業廃棄物処分 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - | 3
| DID区間無し 19.0㎞以下 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
産業廃棄物処分 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機
17.8
ｍ3
金属類 | 鉄くず、ｽﾃﾝﾚｽ、銅くず
0.4
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
保温材
0.6
ｍ3
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.2
ｍ3
木くず
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.5
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
ｔ
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 4.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 8.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 8.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 8.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 8.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 12.5kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 14.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 14.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 14.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費
1
式
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 20.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 20.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 45.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 4.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 4.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 2
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 7.1kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 2
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 8.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 4
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 8.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 2
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 8.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 8.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 8.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 2
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 8.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 10.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 天井吊り 14.0kW以下
(圧縮機屋外形) |  | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費
1
式
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 14.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋内形) | 56.0kW以下 | 1
直吹き・ﾀﾞｸﾄ接続 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋内形) | 56.0kW以下 | 1
直吹き・ﾀﾞｸﾄ接続 |  |  | 台
計
室内機用ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎 |  | 1
式
室内機用ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2200×1000×250H
基礎 |  | 1
か所
計
室外機用鋼製架台
1
式
室外機用鋼製架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 50t
3
日
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
3
ｍ
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1500）
(低圧用) |  | 10
㎡
計
保温工事費
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.7
| 保温厚25 |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50 | 5.2
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 5.2
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
1
式
断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管
(冷媒用) | 厚8mm | 1
ｍ
断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管
(冷媒用) | 厚8mm | 23
ｍ
断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
(冷媒用) | 厚10mm以上 | 7
ｍ
断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) 液管
(冷媒用) | 厚10mm以上 | 9
ｍ
断熱材被覆銅管 | 19.05外径( 3/4B) 液管
(冷媒用) | 厚10mm以上 | 2
ｍ
断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
(冷媒用) | 厚20mm以上 | 1
ｍ
断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
(冷媒用) | 厚20mm以上 | 12
ｍ
断熱材被覆銅管 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
(冷媒用) | 厚20mm以上 | 15
ｍ
断熱材被覆銅管 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
(冷媒用) | 厚20mm以上 | 11
ｍ
断熱材被覆銅管 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
(冷媒用) | 厚20mm以上 | 4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温
1
式
断熱材被覆銅管用 | 6.35～38.10mm程度
保温外装 |  | 17
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 26
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 21
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 25A |  | ｍ
計
配管接続費
1
式
配管分岐 | 配管分岐 15A 保温無
(鋼管類) |  | 58
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 20A 保温無
(鋼管類) |  | 9
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 18
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
機械設備 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気配管配線
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
計
ﾎﾞックス類
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSUS製 | 100×100×100
1
個
計
ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 20
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
機械設備 |  | 電気設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 11
か所
計
BOX類
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSUS製 | 300×300×300
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
機械設備 |  | 電気設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
53
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
33
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ再入線 | 3.5゜-4C 管内
6
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ再入線 | 3.5゜-4C 共巻
2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ再入線 | 5.5゜-4C 管内
6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
機械設備 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
908
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 908
㎡
内部足場 | 90日、脚立足場、天井内足場共
1
式
計
内部足場 | 90日、脚立足場、天井内足場共
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 262
| 階高4.0m以下 － |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 262
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
内部仕上足場 | 併用1日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 262
| 階高4.0ｍ以下 － |  | ㎡
仮設材運搬 | 3階建
(内部仕上足場 |  | 262
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
1
式
ACP2-B1-1 | 床置形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：56.0kw（年間冷房） | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP2-8-1 | 室外機
空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房：35.5kw、暖房：33.3kw | 1
ｴｱｺﾝ 撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP2-8-1 | 氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ
空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 再使用しない | 1
ｴｱｺﾝ 撤去 |  |  | 台
ACP2-8R-1 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房：7.1Kw、暖房：8.0Kw | 4
ｴｱｺﾝ 撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP3-1-2 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：9.0Kw、暖房：10.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP3-1-3 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：16.0Kw、暖房：18.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP3-1-4 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：7.1Kw、暖房：8.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP3-1-5 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：7.1Kw、暖房：8.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP3-2-2 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：14.0Kw、暖房：16.0Kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP3-2-3 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：16.0kw、暖房：18.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP4-1-1 | 床置形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：14.5kw、暖房：15.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP4-1-4 | 1方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：2.8kw、暖房：4.2kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
PAC-1 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kw、暖房：9.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
PAC-2 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：14.0kw、暖房：16.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
1
式
PAC-3 | 4方向ｶｾｯﾄ形、同時ﾂｲﾝ
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房：8.0kw、暖房：9.0kw | 1
撤去 | 再使用しない |  | 台
計
機器搬出費
1
式
搬出費 | 複数搬出 100㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.5
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.3
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.3
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.2
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
(撤去用) |  |  | ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ｶﾞｽ回収・破 | R22、基本料共、61kg
壊処理費 |  | 1
式
冷媒ｶﾞｽ回収作業 | R22、基本料共
費 |  | 1
式
計
ﾀﾞｸﾄ類撤去
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
2
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 | 亜鉛鉄板、再使用しない
1
式
たわみ継手撤去 | 再使用しない
2
ｍ
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 5
㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚50 再使用しない | 5
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 2
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去
1
式
冷媒被覆銅管撤去 | 液管φ6.35
| 再使用しない | 1
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | 液管φ9.52
| 再使用しない | 41
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | 液管φ12.7
| 再使用しない | 5
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | 液管φ15.88
| 再使用しない | 11
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | ｶﾞｽ管φ9.52
| 再使用しない | 1
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | ｶﾞｽ管φ15.88
| 再使用しない | 16
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | ｶﾞｽ管φ19.05
| 再使用しない | 25
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | ｶﾞｽ管φ22.22
| 再使用しない | 11
ｍ
冷媒被覆銅管撤去 | ｶﾞｽ管φ25.4
| 再使用しない | 5
ｍ
給水管撤去 | SGP-VB、屋上露出、20A
| 再使用しない | 7
ｍ
排水管撤去 | VP、屋内一般、25A
| 再使用しない | 24
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 21
| 25A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去
1
式
計
配管切断
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
リサイクル料金 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
1
式
リサイクル料金 | ACP4-1-4
1
台
計
植栽撤去 | 低木
1
式
抜根 | 幹周15㎝未満 人力
10
本
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ類
1
式
交通誘導員
4
人
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ類
1
式
ｶﾗｰｺｰﾝ | 1日損料
32
個
ｶﾗｰｺｰﾝ | 基本料(A型）
32
個
ｲｴﾛｰﾊﾞｰ | 1日損料
26
本
ｲｴﾛｰﾊﾞｰ | 基本料2m
26
本
計