## 仕様書対比表
（様式第３号）
仕 様 書 対 比 表 （品名 走査電子顕微鏡 一式）
会社名
担当部署・担当者名
連絡先 （mail) (電話）
※仕様書記載の参考機器以外の機器で入札しようとする場合に、提示内容欄を記入の上、カタログを添えて提出してください。（提出期限 令和６年７月１６日（火） 午後５時）
※提示内容について、特に数値が示されているものは、具体的に記載してください。
※記載方法については、担当者にお問い合わせください。
構成 | 項 目 |  | 調 達 公 告 添 付 仕 様 書 内 容 | 提 示 内 容
本体 | 観察部 | 電子銃 | ・タングステン熱電子銃タイプであること。
|  | 加速電圧 | ・0.3～30kVの範囲で可変であること。
|  | 倍率 | ・5～300,000倍の範囲で観察できること。
|  | 二次電子分解能 | ・加速電圧30kVで3.0nm以下であること。 ・加速電圧1kVで15.0nm以下であること。
|  | 反射電子分解能 | ・低真空機能を用いて観察する時、加速電圧30kVで4.0nm以下であること。
|  | 検出器 | ・次の３つの検出器を搭載すること。 ①二次電子検出器 ②反射電子検出器 ③低真空用二次電子検出器
|  | 吸排気方法 | ・ロータリーポンプおよびターボ分子ポンプにより自動吸排気できること。
|  | 試料交換方法 | ・次の２つの方法により試料交換できること。 ①試料室を大気圧にして試料ステージを引き出し、試料交換を行う方法 ②試料室とは別に試料交換室を用いて試料室を大気開放することなく試料交換を行う方法
|  | 観察可能試料寸法 | ・直径200mm以上、高さ80mm以上であること。
|  | 観察可能試料質量 | ・2kg以上の試料を観察できること。
|  | 試料台寸法 | ・直径45～55mmおよび直径120～200mmの範囲の試料台であること。また、試料寸法に応じて交換取り付けできること。
|  | イオンミリングホルダー取り付け治具 | ・鳥取県産業技術センター既設のイオンミリング装置（メーカー：（株）日立ハイテク、型式：ArBlade5000）の断面ミリング用試料ホルダーおよび平面ミリング用試料ホルダーを電子顕微鏡の試料ステージに繰り返し脱着しても同じ箇所の観察が可能な治具を搭載すること。
|  | ステージ移動量 | ・次の移動量で電動制御できること。 X軸：100mm以上 Y軸：50mm以上 Z軸：60mm以上 回転角度：360°連続 傾斜角度：100°以上
|  | 観察可能範囲 | ・直径130mm以上の範囲を観察できること。
|  | 低真空機能 | ・試料室内圧力10～650Paの範囲で試料を観察・分析できること。
|  | 試料室内の試料位置確認機能 | ・直径80mm以上の範囲では、試料室内で光学カメラのカラー像を取得し、その画像を用いて電子顕微鏡観察位置を指定・移動できること。また、直径125mm以上の範囲では、試料室内または試料室外で試料の光学カメラのカラー像を取得し、その画像を用いて電子顕微鏡観察位置を指定・移動できること。
・電子線を試料に照射した状態で、試料と干渉する可能性のある対物レンズおよび検出器等のZ軸方向の位置関係を目視で確認できること。
|  | 操作パネル | ・操作パネルで倍率変更、焦点合わせ、非点補正、明るさ・コントラストレベルを調整できること。
|  | 観察位置移動用コントローラ | ・ジョイスティック方式またはトラックボール方式によるステージ移動用コントローラを有すること。
| 分析部 | 分析方式 | ・エネルギー分散型であること。
|  | 冷却方式 | ・ペルチェ冷却であること。
|  | 検出元素範囲 | ・4Be～98Cfの範囲の元素が検出できること。
|  | センサー面積 | ・65mm2以上であること。
|  | エネルギー分解能 | ・入力係数率100,000cps以上において次のエネルギー分解能であること。 ①MnKα半値幅で127.0eV以下 ②CKα半値幅で56.0eV以下
|  | 検出器挿入機構 | ・モーター駆動方式であること。
|  | 元素定性分析機能 | ・自動定性分析機能を有すること。
|  | 元素定量分析機能 | ・定量補正法はXPP補正法であり、自動定量分析機能を有すること。
|  | 元素分布分析機能 | ・電子顕微鏡像と元素マッピング像をビデオレートで取得し、視野移動中、倍率変更中も追随して自動で定性・定量分析ができること。 ・ピーク分離ラインスキャンができること。
| 制御・解析部 | 制御解析用パソコン | ・OS：Windows 11 professional （64bit）を搭載すること。 ・CPU：インテル（R）Core（TM） i3以上であること。 ・メモリ：16GB以上であること。 ・ストレージ：1TB以上であること。 ・DVD-R/RWドライブを備えること。 ・2ポート以上のUSBポートを有すること。 ・日本語キーボードを付属すること。 ・スクロール付き光学マウスを付属すること。 ・23インチ以上のLCDモニターを2台付属すること。 ・A4カラー印刷可能なプリンターを備えること。
|  | 制御・解析ソフトウェア | ・焦点合わせ、非点補正、明るさ・コントラストレベルを自動調整できること。 ・観察部のソフトウェア上で、観察と観察視野のX線スペクトルをリアルタイム表示できること。 ・反射電子検出器を用いて観察試料表面の3次元像を表示できること。 ・観察部で取得した観察像および分析部で取得した元素分析結果を表示できること。 ・観察部で取得した観察像、分析部で取得したスペクトル、元素マーカーおよび定量結果をMicrosoft OfficeのWordで出力し、編集できること。 ・ソフトウェアは日本語に対応していること。
メーカー
型番
付属品 | 蒸着装置 | 蒸着機能 | ・電子顕微鏡による観察およびエネルギー分散型X線分析装置による分析を行うための導電性薄膜を成膜できること。 ・ターゲットはカーボン（C）および金（Au）であり、交換できること。
メーカー
型番

## ★記載例
（様式第３号）
仕 様 書 対 比 表 （品名 走査電子顕微鏡 一式）
会社名
担当部署・担当者名
連絡先 （mail) (電話）
※仕様書記載の参考機器以外の機器で入札しようとする場合に、提示内容欄を記入の上、カタログを添えて提出してください。（提出期限 令和６年〇月〇〇日（〇） 午後５時）
※提示内容について、特に数値が示されているものは、具体的に記載してください。
※記載方法については、担当者にお問い合わせください。
構成 | 項 目 |  | 調 達 公 告 添 付 仕 様 書 内 容 | 提 示 内 容
本体 | 観察部 | 電子銃 | ・タングステン熱電子銃タイプであること。 | ・タングステン熱電子銃タイプ カタログ1-1
|  | 加速電圧 | ・0.3～30kVの範囲で可変であること。 | ・0.3～30kVの範囲で可変 カタログ1-2
|  | 倍率 | ・5～300,000倍の範囲で観察できること。 | ・5～300,000倍 カタログ1-3
|  | 二次電子分解能 | ・加速電圧30kVで3.0nm以下であること。 ・加速電圧1kVで15.0nm以下であること。 | ・加速電圧30kVで3.0nm カタログ1-4 ・加速電圧1kVで15.0nm カタログ1-5
|  | 反射電子分解能 | ・低真空機能を用いて観察する時、加速電圧30kVで4.0nm以下であること。 | ・低真空機能を用いて観察する時、加速電圧30kVで4.0nm カタログ1-6
|  | 検出器 | ・次の３つの検出器を搭載すること。 ①二次電子検出器 ②反射電子検出器 ③低真空用二次電子検出器 | ・次の３つの検出器を搭載 カタログ1-7 ①二次電子検出器 ②反射電子検出器 ③低真空用二次電子検出器
|  | 吸排気方法 | ・ロータリーポンプおよびターボ分子ポンプにより自動吸排気できること。 | ・ロータリーポンプおよびターボ分子ポンプにより自動吸排気可能 カタログ1-8
|  | 試料交換方法 | ・次の２つの方法により試料交換できること。 ①試料室を大気圧にして試料ステージを引き出し、試料交換を行う方法 ②試料室とは別に試料交換室を用いて試料室を大気開放することなく試料交換を行う方法 | ・次の２つの方法により試料交換可能 ①試料室を大気圧にして試料ステージを引き出し、試料交換を行う方法 カタログ1-９ ②試料室とは別に試料交換室を用いて試料室を大気開放することなく試料交換を行う方法 カタログ1-10
|  | 観察可能試料寸法 | ・直径200mm以上、高さ80mm以上であること。 | ・直径200mm、高さ80mm カタログ1-11
|  | 観察可能試料質量 | ・2kg以上の試料を観察できること。 | ・2kgの試料を観察可能 カタログ1-12
|  | 試料台寸法 | ・直径45～55mmおよび直径120～200mmの範囲の試料台であること。また、試料寸法に応じて交換取り付けできること。 | ・直径50mmおよび直径200mmの試料台 カタログ1-13 ・試料寸法に応じて交換取り付け可能 カタログ1-14
|  | イオンミリングホルダー取り付け治具 | ・鳥取県産業技術センター既設のイオンミリング装置（メーカー：（株）日立ハイテク、型式：ArBlade5000）の断面ミリング用試料ホルダーおよび平面ミリング用試料ホルダーを電子顕微鏡の試料ステージに繰り返し脱着しても同じ箇所の観察が可能な治具を搭載すること。 | ・イオンミリング装置（メーカー：（株）日立ハイテク、型式：ArBlade5000）の断面ミリング用試料ホルダーおよび平面ミリング用試料ホルダーを搭載 カタログ1-15
|  | ステージ移動量 | ・次の移動量で電動制御できること。 X軸：100mm以上 Y軸：50mm以上 Z軸：60mm以上 回転角度：360°連続 傾斜角度：100°以上 | ・次の移動量で電動制御可能 カタログ1-16 X軸：100mm Y軸：50mm Z軸：60mm 回転角度：360°連続 傾斜角度：100°
|  | 観察可能範囲 | ・直径130mm以上の範囲を観察できること。 | ・直径130mmの範囲で観察可能 カタログ1-17
|  | 低真空機能 | ・試料室内圧力10～650Paの範囲で試料を観察・分析できること。 | ・試料室内圧力10～650Paの範囲で試料を観察・分析可能 カタログ1-18
|  | 試料室内の試料位置確認機能 | ・直径80mm以上の範囲では、試料室内で光学カメラのカラー像を取得し、その画像を用いて電子顕微鏡観察位置を指定・移動できること。また、直径125mm以上の範囲では、試料室内または試料室外で試料の光学カメラのカラー像を取得し、その画像を用いて電子顕微鏡観察位置を指定・移動できること。 | ・直径80mmの範囲では、試料室内で光学カメラのカラー像を取得し、電子顕微鏡観察位置を指定・移動可能 カタログ1-18 直径125mmの範囲で、試料室外でカラー像を取得し、電子顕微鏡観察位置を指定・移動可能 カタログ1-19
|  |  | ・電子線を試料に照射した状態で、試料と干渉する可能性のある対物レンズおよび検出器等のZ軸方向の位置関係を目視で確認できること。 | ・電子線を試料に照射した状態で、試料と干渉する可能性のある対物レンズおよび検出器等のZ軸方向の位置関係を目視で確認可能 カタログ1-20
|  | 操作パネル | ・操作パネルで倍率変更、焦点合わせ、非点補正、明るさ・コントラストレベルを調整できること。 | ・操作パネルで倍率変更、焦点合わせ、非点補正、明るさ・コントラストレベルを調整可能 カタログ1-21
|  | 観察位置移動用コントローラ | ・ジョイスティック方式またはトラックボール方式によるステージ移動用コントローラを有すること。 | ・ジョイスティック方式またはトラックボール方式によるステージ移動用コントローラを付属 カタログ1-22
| 分析部 | 分析方式 | ・エネルギー分散型であること。 | ・エネルギー分散型 カタログ2-1
|  | 冷却方式 | ・ペルチェ冷却であること。 | ・ペルチェ冷却 カタログ2-2
|  | 検出元素範囲 | ・4Be～98Cfの範囲の元素が検出できること。 | ・4Be～98Cfの範囲の元素が検出可能 カタログ2-3
|  | センサー面積 | ・65mm2以上であること。 | ・65mm2 カタログ2-4
|  | エネルギー分解能 | ・入力係数率100,000cps以上において次のエネルギー分解能であること。 ①MnKα半値幅で127.0eV以下 ②CKα半値幅で56.0eV以下 | ・入力係数率100,000cpsにおいて次のエネルギー分解能である カタログ2-5 ①MnKα半値幅で127.0eV ②CKα半値幅で56.0eV
|  | 検出器挿入機構 | ・モーター駆動方式であること。 | ・モーター駆動方式 カタログ2-6
|  | 元素定性分析機能 | ・自動定性分析機能を有すること。 | ・自動定性分析機能搭載 カタログ2-7
|  | 元素定量分析機能 | ・定量補正法はXPP補正法であり、自動定量分析機能を有すること。 | ・定量補正法はXPP補正法であり、自動定量分析機能を有する カタログ2-8
|  | 元素分布分析機能 | ・電子顕微鏡像と元素マッピング像をビデオレートで取得し、視野移動中、倍率変更中も追随して自動で定性・定量分析ができること。 ・ピーク分離ラインスキャンができること。 | ・電子顕微鏡像と元素マッピング像をビデオレートで取得し、視野移動中、倍率変更中も追随して自動で定性・定量分析可能 カタログ2-9 ・ピーク分離ラインスキャン可能 カタログ2-10
| 制御・解析部 | 制御解析用パソコン | ・OS：Windows 11 professional （64bit）を搭載すること。 ・CPU：インテル（R）Core（TM） i3以上であること。 ・メモリ：16GB以上であること。 ・ストレージ：1TB以上であること。 ・DVD-R/RWドライブを備えること。 ・2ポート以上のUSBポートを有すること。 ・日本語キーボードを付属すること。 ・スクロール付き光学マウスを付属すること。 ・23インチ以上のLCDモニターを2台付属すること。 ・A4カラー印刷可能なプリンターを備えること。 | ・OS：Windows 11 professional （64bit）を搭載すること。 ・CPU：インテル（R）Core（TM） i3以上であること。 ・メモリ：16GB以上であること。 ・ストレージ：1TB以上であること。 ・DVD-R/RWドライブを備えること。 カタログ2-11 ・2ポート以上のUSBポートを有すること。 ・日本語キーボードを付属すること。 ・スクロール付き光学マウスを付属すること。 ・23インチ以上のLCDモニターを2台付属すること。 ・A4カラー印刷可能なプリンターを備えること。
|  | 制御・解析ソフトウェア | ・焦点合わせ、非点補正、明るさ・コントラストレベルを自動調整できること。 ・観察部のソフトウェア上で、観察と観察視野のX線スペクトルをリアルタイム表示できること。 ・反射電子検出器を用いて観察試料表面の3次元像を表示できること。 ・観察部で取得した観察像および分析部で取得した元素分析結果を表示できること。 ・観察部で取得した観察像、分析部で取得したスペクトル、元素マーカーおよび定量結果をMicrosoft OfficeのWordで出力し、編集できること。 ・ソフトウェアは日本語に対応していること。 | ・焦点合わせ、非点補正、明るさ・コントラストレベルを自動調整可能 カタログ2-12 ・観察部のソフトウェア上で、観察と観察視野のX線スペクトルをリアルタイム表示可能 カタログ2-13 ・反射電子検出器を用いて観察試料表面の3次元像機能搭載 カタログ2-14 ・観察部で取得した観察像および分析部で取得した元素分析結果を表示可能 カタログ2-15 ・観察部で取得した観察像、分析部で取得したスペクトル、元素マーカーおよび定量結果をMicrosoft OfficeのWordで出力し、編集可能 カタログ2-16 ・ソフトウェアは日本語に対応 カタログ2-17
| メーカー |  |  | 株式会社〇〇〇
| 型番 |  |  | 〇〇〇〇
付属品 | 蒸着装置 | 蒸着機能 | ・電子顕微鏡による観察およびエネルギー分散型X線分析装置による分析を行うための導電性薄膜を成膜できること。 ・ターゲットはカーボン（C）および金（Au）であり、交換できること。 | ・電子顕微鏡による観察およびエネルギー分散型X線分析装置による分析を行うための導電性薄膜を成膜可能 カタログ3-1 ・ターゲットはカーボン（C）および金（Au）であり、交換可能 カタログ3-2
| メーカー |  |  | 株式会社〇〇〇
| 型番 |  |  | 〇〇〇〇